Приложение

к решению Думы Зиминского

городского муниципального образования

от «___»  _________ 2022 г.   №__________

«

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Цель проекта | Источник финансирования | Начало | Конец | Общая стоимость на 2022 год, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, направленные на надежное теплоснабжение западной части города Зимы, в т.ч.: |  |
| 1 | Разработка проекта «Реконструкция системы теплоснабжения Западной части города Зима» | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней | 2019 | 2020 | 20372,91 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 2 | Капитальный ремонт (демонтаж, монтаж секций и конвективного пучка котла № 2 в котельной № 1) по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Клименко, 35А | г. Зима | Повышение качества и надежности теплоснабжения | Средства предприятия в тарифе | 2020 | 2020 | 2 784,135 | Улучшение эксплуатационных возможностей ремонтируемого оборудования |
| 3 | Приобретение материалов, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные № 1, 3, 4, 7, 9 | г. Зима | Повышение качества и эффективности | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2025 | 52035,47 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 4 | Капитальный ремонт (замена котельного оборудования котельной № 3) | г. Зима | Повышение качества и надежности теплоснабжения | Средства предприятия в тарифе | 2020 | 2020 | 2 783,397 | Улучшение технических характеристик оборудования |
| 5 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2 ул. Жукова до банно-прачечного комбината г. Зима Иркутской обл., капитальный ремонт тепловой сети к ж/д № 37 ул. Клименко г. Зима, Иркутской обл., капитальный ремонт тепловой сети к ж/д № 35 ул. Клименко г. Зима, Иркутской области | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия в тарифе | 2020 | 2020 | 1 623,727 | Повышение надежности тепловых сетей, снижение аварийности |
| 6 | Приобретение трубной Продукции и материалов на инженерные сети теплоснабжения | г. Зима | Повышение качества и эффективности | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2025 | 30235,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 7 | Формирование аварийного запаса угля и материалов | г. Зима | Повышение качества и эффективности | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2025 | 90000 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 8 | Капитальный ремонт тепловых сетей, расположенных по адресу г. Зима, ул. Дорожная | г. Зима | Повышение качества и эффективности | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 12485,73 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 9 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34 до ТК 38 по адресу: г. Зима, микрорайон Ангарский (с переподключением всех ранее подключенных абонентов) | г. Зима | Повышение качества и эффективности | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 20181,12 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 10 | Капитальный ремонт теплосети ул. Гагарина от ж/д № 46 до ж/д № 58 г. Зима, Иркутской обл. | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия в тарифе | 2021 | 2021 | 2 939,205 | Повышение надежности тепловых сетей, снижение аварийности |
| 11 | Капитальный ремонт теплосети ул. Гагарина от ж/д № 1 до ул. Зеленый Луг № 10 г. Зима, Иркутской обл. | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия в тарифе | 2021 | 2021 | 2 861,634 | Повышение надежности тепловых сетей, снижение аварийности |
| 12 | Капитальный ремонт дробилки ДО-1 котельной № 3, капитальный ремонт сетевого насоса № 1 котельной № 3, капитальный ремонт дымососа ДН-10-1500 котельная № 9, капитальный ремонт дымососа ДН-8-1500 котельная № 4 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия в тарифе | 2022 | 2022 | 1 656,047 | Улучшение технических характеристик, надежности работы оборудования |
| 13 | Капитальный ремонт конвективного пучка котла № 1, 2 котельной № 3 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия в тарифе | 2022 | 2022 | 2 953,900 | Улучшение технических характеристик оборудования |
| 14 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима 1 этап. Строительство тепловой сети с устройством ЦТП 1 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней | 2022 | 2024 | 667140,10 | Реализация данного мероприятия позволит сосредоточить на базе одного надежного теплоисточника (Ново - Зиминская ТЭЦ); -повысить надежность теплоснабжения западной части города; - возможность снабжения населения горячим водоснабжением круглый год; - снизить тариф на производство тепловой энергии; - сократить расходы населения и хозяйствующих субъектов по оплате энергоресурсов; - снизить затраты на содержание муниципальных угольных котельных; - снизить выбросы в атмосферу от угольных котельных; - улучшить экологическую ситуацию в городе |
| 15 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима 2 этап. Строительство тепловой сети от ТК № 6.1. до ЦТП № 3 с устройством ЦТП № 3 от ТК 6.1 пересечение ул. Трифонова и ул. Некрасова до ЦТП № 3 микрорайон Ангарский, 24 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2023 | 2024 | 392496,5 |  |
| 16 | Котельная № 7 г. Зима ул. Лермонтова, 38 б Проект / Строительство блочно - модульной котельной № 7, мощностью 0,69 Гкал/ч | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2023 | 2026 | 27537,4 |  |
| 17 | Капитальный ремонт котельного оборудования котла № 5, 6 котельной № 4 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2024 | 2900,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 18 | Капитальный ремонт охлаждающей линии котлов № 1, 2, 3 котельной № 3 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2024 | 500,000 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 19 | Капитальный ремонт подпитки котельного оборудования котельных № 4, 7 ,9, 12 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2024 | 600,000 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 20 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 1 а по ул. Ленина, д. 4 (Музыкальная школа) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2024 | 5000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 21 | Капитальный ремонт котельного оборудования котла №1 котельной № 3 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2024 | 11000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 22 | Капитальный ремонт редукторов топливоподачи котельной № 3 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2025 | 2025 | 1000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 23 | Капитальный ремонт котельного оборудования котлов № 1, 2, 3 котельной № 9 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2025 | 2025 | 4000,000 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 24 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 1 ул. Клименко от ж/д 42 до Д/С № 56 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2025 | 2025 | 5000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 25 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 4 ул. Федорова, ул. Курзенкова, ул. Романца, ул. Пролетарская, ул. Автомобилистов | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2025 | 2025 | 7000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 26 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной № 4 до ул. Романца | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2025 | 2025 | 3000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 27 | Модернизация диспетчерского пункта | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2030 | 3908,5 | Модернизация диспетчерского пункта |
| 28 | Котельная № 4 г. Зима, ул. Новая, 66 «А» Проект / Строительство блочно-модульной котельной № 4, мощностью 2,41 Гкал/ч | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2028 | 64471,4 | Котельная № 4 г. Зима, ул. Новая, 66 «А» Проект / Строительство блочно-модульной котельной № 4, мощностью 2,41 Гкал/ч |
| 29 | Котельная № 12 г. Зима поселок Кирзавод, 13 Проект / Строительство блочно-модульной котельной № 12, мощностью 0,69 Гкал/ч | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2029 | 28748,6 | Котельная № 12 г. Зима поселок Кирзавод, 13 Проект / Строительство блочно-модульной котельной № 12, мощностью 0,69 Гкал/ч |
| 30 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима 3 этап. Строительство тепловой сети от ТК № 6.2. до ЦТП № 9, с устройством ЦТП № 3 г. Зима от ТК № 6.2 ул. Тургенева до ЦТП № 9 ул. Революционная, 82 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2031 | 93762,5 | Реконструкция системы теплоснабжения западной части г. Зима 3 этап. Строительство тепловой сети от ТК № 6.2. до ЦТП № 9, с устройством ЦТП № 3 г. Зима от ТК № 6.2 ул. Тургенева до ЦТП № 9 ул. Революционная, 82 |
| Итого по западной части города: | 1550566,489 |

| Мероприятия, направленные на надежное теплоснабжение восточной части города Зимы, в т.ч.: |
| --- |
| 1 | Замена теплосети от ТК 22 ул. Куйбышева, 1 до ТК 28 ул. Куйбышева, 7а (ЛДК) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 1000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 2 | Замена теплосети от ТК25 ул. Щорса до МБОУ СОШ № 26 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 3900,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 3 | Прокладка тепловой сети от ТК № 18 ул. 1-я Восточная до ТК № 6 а ул. Восточная | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 2200,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 4 | Монтаж тепловой камеры павильонного типа ТК № 18 ул. 1-я Восточная | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 600,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 5 | Прокладка тепловой сети от ТК № 8 ул. Садовая до ж/д № 1 ул. Кольцевая с монтажом тепловой камеры павильонного типа | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 1900,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 6 | Замена тепловой сети от ж/д № 29 ул. Лазо по территории ПЧ Ду200 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 1000,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 7 | Замена опор и трубопроводов на пос. Гидролизный и пос. ЖД | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2025 | 89300,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 8 | Реконструкция ЦТП № 3 «ул. Московский Тракт» | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 4400,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 9 | Реконструкция ЦТП № 1 «пос. 2-ой Строитель» | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 300,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 10 | Замена сетевого насоса СЭН-2 Д315 на Д500 на КНС | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 600,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 11 | Замена сетевого насоса СЭН-2 Д315 на Д320 на ЦТП-2 (п. ЛДК) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 600,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 12 | Проведение технического диагностирования трубопроводов ветхих тепловых сетей, тепловых сетей с истекшим природным ресурсом | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 9400,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 13 | Замена тепловой сети от ТК83 ж/д № 77 ул. Куйбышева до ТК № 88 ж/д № 40 ул. Краснопартизанская | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 2100,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 14 | Замена тепловой сети от ж/д № 96 ул. Куйбышева до ж/д № 94 ул. Куйбышева | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 700,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 15 | Замена магистрали от КНС до ж.д. №3 ул. Василенко подземная прокладка | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 787,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 16 | Замена магистрали от ул. Василенко до ул. Орджоникидзе подземная прокладка | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 1 762,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 17 | Замена магистрали от ул. Лазо до ТК-31 подземная прокладка | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 2 121,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 18 | Замена магистрали от ул. Орджоникидзе до ул. Трактовая подземная прокладка | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 2 121,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 19 | Замена магистрали от ул. Трактовая до ул. Лазо подземная прокладка | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 2 066,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 20 | Замена участка от ТК 22 до ТК 25 ул. Щорса | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 4 359,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 21 | Замена участка от ЦТП-1 до ТК5 пос.2-ой Строитель | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 3 881,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 22 | Замена участка от ЦТП-4 до ТК 22 ул. Донская | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 7 303,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 23 | Замена участка теплосети от ТК6а 1-я Восточная, 2 до ТК18 2- я Восточная, 13 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 1 473,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 24 | Замена участка теплосети от ТК 17 (ул. Трактовая) до ТК 24 (ул. Луговая, 2) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 3 232,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 25 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в районе ул. Григорьева | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 16286,48 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 26 | Техническое перевооружение тепловых сетей, подлежащих замене и реконструкции Ежегодно, с 2021 года по 300 м теплотрассы | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2029 | 78193,68 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 27 | Перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы на закрытую систему ГВС | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2029 | 29034,75 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 28 | Замена участка от ТК-4-52 (ул. Донская) до ТК-4-56 (ул. Трактовая, 27) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 5 515 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 29 | от ТК-5-8 (ул. Куйбышева, 77) до ТК-5-86 (ул. Краснопартизанская, 38) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 2 493 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 30 | от ТК-1-18а до ТК-1-8 (ул. Бугровая, 47) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 3 075 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 31 | от ЦТП-4 до ТК-4-62б (ПЧ-4) ВСЖД | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 5 593 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 32 | от ТК-2-22 до ТК-2-28 ул. Куйбышева (ремонт тепловых камер от ул. Куйбышева, 1 до ул. Куйбышева, 7) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 2 102 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 33 | от ЦТП-3 до ТК-3-18 ул.Лазо,35 (подземная) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 3 855 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 34 | от ТК-1-2 до ул. Каландарашвили, 5 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 1 521 |  |
| 35 | от ул. Куйбышева, 75 до школы № 8 (восстановление тепловой изоляции) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 5 071 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 36 | от ТК-31 до ЦТП-4 (восстановление тепловой изоляции) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 5 044 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 37 | от ЦТП-3 до ул.Лазо,35 (восстановление тепловой изоляции) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 3 773 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 38 | Проектирование и строительство диспетчерского пункта, г. Зима, ул. Путейская, 36 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2021 | 4200 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 39 | Проектирование и создание автоматизированной системы сбора и контроля диспетчерских данных | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2022 | 3000 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 40 | Замена участка от ТК-4-25 до ТК-4-25е ул. Садовая, 5 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 11 452 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 41 | от ТК-4-25 до МБОУ СОШ № 26 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 7 364 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 42 | Московский тракт от ТК-31 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 4 044 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 43 | от ТК-1-30 (ул. Бугровая, 33) до ТК-1-37 (ул. Бугровая, 25) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 5 518 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 44 | Корректирующая насосная станция ул. Садовая, 63 (ремонт тепломеханической и электрической части) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 1 985 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 45 | Замена автоматического регулятора давления устаревшей конструкции на новый современной конструкции (КНС) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 1200,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 46 | Замена существующего насоса на обратном трубопроводе на новый насос (КНС) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 312,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 47 | Замена автоматического регулятора давления устаревшей конструкции на новый современной конструкции (ЦТП-1) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 408,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 48 | Замена существующих насосов на новые (ЦТП-2) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 270,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 49 | Установка приборов регулирования и учета на тепловых сетях | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2022 | 2029 | 3600,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 50 | Замена участка от ТК-31 ул.Куйбышева 87 до ТК-35 ул. Краснопартизанская 63, 65 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2023 | 8 474 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 51 | Участка от ЦТП-3 до ТК-3-18 ул. Лазо, 35 (наружная) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2023 | 7 616 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 52 | от ТК-5-31 до ТК-5-85 ул. Орджоникидзе, 40 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2023 | 8 702 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 53 | от ТК-4-13 до МКД № 48 ул. Лазо | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2023 | 3 028 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 54 | от ТК-5-37 до ТК-5-78 пер. Нагорный | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2023 | 3 294 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 55 | Установка на приводе существующих смесительных насосов устройства частного регулирования (ЦТП-1) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2023 | 480,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 56 | Установка приборов регулирования и учета на ЦТП-4 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2023 | 480,00 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 57 | от ЦТП- 4 до ТК- 4-5 (Скорая помощь) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 5 723 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 58 | от ТК-1-5 до ТК-1-12 ул. Новокшонова | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 4 466 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 59 | от ТК-1-15 до ТК-1-10 ул. Бугровая, 45 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 3 259 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 60 | от КНС до ул. Садовая, 49 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 11 278 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 61 | от КНС до ул. Василенко | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 20 935 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 62 | от ТК-1-5 до ул. Новокшонова, 2 | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 4 822 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 63 | от ТК-4-25 (ул. Щорса) до ТК-4-31 (ул. Садовая, 1) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 8 054 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 64 | от ТК-5-31 (ул. Куйбышева, 87) до ТК-5-85 (ул. Куйбышева, 75) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 12 608 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 65 | от ЦТП-2 до ул. Куйбышева | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 2 597 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 66 | от ТК-5-37 (ул. Чехова, 4) до ТК-5-61 (пер. Нагорный, 11) | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 5 410 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 67 | от ТК-1-5 до ТК-1-15 пос. 2-ой Строитель | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2027 | 4 486 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 68 | Объединение зон теплоснабжения ЦТП-3 и ЦТП-4 с целью перевода с открытой на закрытую систему | г. Зима | Повышение качества и эффективности теплоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2024 | 2026 | 11700 | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
|  | Всего по восточной части города: |  | 451108,91 |  |

5.2. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Цель проекта | Источник финансирования | Начало | Конец | Общая стоимость на 2022 год, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка водопроводной сети по ул.1-ая Светлая | г. Зима | Обеспечение населения централизованным водоснабжением | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2020 | 942,00 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК пер. Донской, 1 до МКД Донская,1 с заменой ввода | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2020 | 316,50 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 3 | Замена вводов в жилые дома №№2,4,6 ул. Новокшонова | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2020 | 210,00 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 4 | Устройство видеонаблюдения на водозаборе «Черемуховый куст» | г. Зима | Повышение безопасности | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2020 | 400,00 | Повышение антитеррористической безопасности |
| 5 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по теплотрассе по адресу: ул. Ленина, 6 | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2021 | 34,19 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети в теплотрассе по ул. Воробьева | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2021 | 95,50 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводной сети в теплотрассе от ТК ул. Лазо, 33 до ТК ул. Трактовая, 2 | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2021 | 94,00 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 8 | Прокладка водопроводной сети от ул. Карла Маркса по ул. Луначарского до МБОУ «СОШ № 1» | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2021 | 2304,00 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 9 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ул. Луначарского, 138 до ул. Березовского, 82 | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 311,055 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 10 | Приобретение трубной продукции, материалов и задвижек на инженерные сети водоснабжения | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2025 | 23821,09 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 11 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от перекрестка Революционная -Гершевича до ул. Революционная, 48 | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 546,678 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 12 | Капитальный ремонт лаборатории водозабора «Черемуховый куст» | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 656,068 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 13 | Выполнение работ по содержанию территорий прилегающей к водоразборным колонкам, отбор проб воды, обслуживание и дезинфекция водоразборных колонок | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2024 | 6168,46 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 14 | Приобретение автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 3318,40 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 15 | Реконструкция участка водопроводной сети от ул. Революционная по ул. Зеленый Луг до МКД 6 микрорайон Ангарский | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2020 | 2030 | 6056,91 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 16 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 1716,95 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 17 | Строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 6437,95 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 18 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Калинина | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 1554,100 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 19 | Прокладка водопроводной сети бестраншейным способом к МКД ул. Красных строителей, 39; ул. Краснопартизанская № 63, 65. | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2022 | 486,60 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 20 | Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Герцена от ул. К. Маркса до пер. Подъездной | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2023 | 5015,24 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 21 | Реконструкция водозабора, включающая замену гребенки в насосном отделении станции второго подъема с устройством прибора учета холодной воды с радиомодулем и модемом | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2021 | 2025 | 5496,47 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 22 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Кольцевая (от ВК ул. Куйбышева до ВК перекрестка ул. Кольцевая / Чехова) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2022 | 2023 | 3247,6 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 23 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения от водозабора до камеры на оз. Галантуй (с капитальным ремонтом дюкерного перехода через р. Ока) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2022 | 2022 | 10520,00 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 24 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Московский Тракт, с заменой вводов к МКД 35,37,39,40 | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2023 | 2024 | 520,00 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 25 | Реконструкция участка водопроводной сети от ул. Красноярская по ул. Каландрашвили до ул. Бугровая | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2023 | 469,87 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 26 | Реконструкция участка водопроводной сети от ул. Чехова по ул. Куйбышева, до пер. Нагорный | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2023 | 2024 | 1050,06 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 27 | Приобретение насоса с частотным регулированием на водозабор «Черемуховый куст» | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2023 | 2023 | 2129,15 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 28 | Реконструкция участка водопроводной сети от ул. Куйбышева, до пер. Нагорный | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2024 | 552,96 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 29 | Реконструкция водозаборного сооружения монтаж агрегата на водозаборе 1Д500-63-УХЛ3,1 с электродвигателем А315S4FБУЗ-160 кВт, 50 Гц,380/660В,1500 об/мин | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2024 | 2760,78 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 30 | Реконструкция участка водопроводной сети от ул. Куйбышева, до ул. Чехова, до ул. Кольцевой | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2024 | 2025 | 1918,27 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 31 | Реконструкция участка водопроводной сети от ул. Соколова (от ВК Саянского водовода до ТК ул. Соколова) с выносом теплотрассы | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2025 | 2025 | 136,96 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 32 | Реконструкция участка водопроводной сети от МБОУ СОШ № 7 до МКД, 19 м на Ангарский | г. Зима | Повышение надежности и качества водоснабжения | Средства предприятия | 2025 | 2025 | 1541,1 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения |
| 33 | Реконструкция участка водопроводной сети от МКД № 41 микрорайона Ангарский до ДК «Горизонт» | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2026 | 711,83 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| 34 | Реконструкция участка водопроводной сети от МКД 13 микрорайона Ангарский до ДК Горизонт | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоснабжения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2026 | 1945,69 | Повышение качества водоснабжения, обеспечение потребителей водой питьевого качества |
| Итого: | 93486,431 |  |

5.3. Перечень мероприятий в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Цель проекта | Источник финансирования | Начало | Конец | Общая стоимость на 2022 год, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения «ул. Садовая» г. Зима, ул. Щорса | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 434,40 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |
| 2 | Капитальный ремонт подкачивающей насосной станции, г. Зима, ул. 2-я Восточная, 13б | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 666,50 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |
| 3 | Капитальный ремонт насосного оборудования в насосных отделениях очистных сооружений с заменой электродвигателей с 75 кВт на 15 кВт и 30 кВт (СМ 200-150-315-6 в кол-ве 4 штук, электродвигатель 15 кВт 1000 об/мин с прокладкой кабеля ВВГ 4*25-95 м. ВВГ 4*10-20 м, СМ 200-150-400-6 в кол-ве 2 штук электродвигатель 30 кВт, 1000 об/мин с прокладкой кабеля ВВГ 4*10-85 м) с монтажом щитов управления со встроенными частотными преобразователями | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2023 | 1964,1 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |
| 4 | Капитальный ремонт на КНС ЛДК (ул. 2-я Восточная, 13Б) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 545,895 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 5 | Текущий ремонт сетей водоотведения, канализационных насосных станций, очистных сооружений | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2023 | 15492,7 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 6 | Капитальный ремонт колодцев сети водоотведения | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства предприятия | 2019 | 2019 | 1141,002 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |
| 7 | Капитальный ремонт на КНС ЛДК (ул. 2-я Восточная, 13Б) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 114,675 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 8 | Капитальный ремонт насосного отделения нового здания очистных сооружений канализации (Очистные сооружения канализации, ул. Садовая, 50) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 348,283 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 9 | Капитальный ремонт на отстойном узле, дренажной насосной станции (Очистные сооружения канализации, ул. Садовая, 50) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 399,116 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 10 | Капитальный ремонт колодца микрорайон Ангарский | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 13,026 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 11 | Прокладка наружных сетей канализации с выпуском в р. Ока | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 2601,85 | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы |
| 12 | Капитальный ремонт на КНС Донская: (ул. Донская, 1) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 594,656 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 13 | Капитальный ремонт на КНС Садовая: (ул. Садовая, 22Б) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 5,949 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 14 | Капитальный ремонт на КНС 2ой строитель: (ул. Каландарашвили, 6А) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 43,661 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 15 | Капитальный ремонт КНС ул. 2-я Восточная, 13 Б | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 666,5 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |
| 16 | Капитальный ремонт вторичного отстойника очистных сооружений (приобретение и замена илососа с центральным стаканом в сборе Ду24м с доставкой и шеф-монтажом) с восстановлением переливной кромки отстойника, иловой камеры и распредчаши | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства предприятия | 2020 | 2021 | 5291 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |
| 17 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции пос. ЛДК | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства предприятия | 2020 | 2020 | 666,5 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |
| 18 | Капитальный ремонт коллектора сброса очистных сточный вод с монтажом рассеивающегося оголовка на КОС г. Зимы | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 3503,3 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 19 | Капитальный ремонт насосного оборудования на очистных сооружениях г. Зимы | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 1964,00 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 20 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения г. Зима, ул. Чехова от ж/д № 2 до ж/д № 10 | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2022 | 527,8 | Снижение количества аварий в системе водоотведения |
| 21 | Приобретение трубной продукции, материалов, шиберных задвижек на очистные сооружения и инженерные сети водоотведения | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2025 | 8815,90 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 22 | Приобретение каналопромывочной машины | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2020 | 3549,10 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 23 | Реконструкция первичного отстойника очистных сооружений (приобретение и замена илоскреба в сборе Ду24м с доставкой и шеф-монтажом) с восстановлением переливной кромки отстойника | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства предприятия | 2022 | 2023 | 4528 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |
| 24 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения «п. 2-й Строитель», ул. Красноярская | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2020 | 2023 | 863,3 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |
| 25 | Капитальный ремонт на КНС Донская (ул. Донская, 1) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 175,028 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 26 | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации (Очистные сооружения канализации, ул. Садовая, 50) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 86,007 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 27 | Капитальный ремонт трубопровода подачи сточных вод в первичный отстойник № 2 (Очистные сооружения канализации, ул. Садовая, 50) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 162,680 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 28 | Капитальный ремонт трубопровода подачи возвратного ила (Очистные сооружения канализации, ул. Садовая, 50) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 156,099 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 29 | Капитальный ремонт обводного трубопровода подачи сточных вод в накопительную емкость минуя КГН (Очистные сооружения канализации, ул. Садовая, 50) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 60,987 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 30 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС ул. Клименко до КОС (в т.ч. переход под ж/д, г. Зима) | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2022 | 2022 | 7510,60 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 31 | Разработка проекта Реконструкции первичного отстойника очистных сооружений в восстановлением переливной кромки отстойника | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства предприятия | 2022 | 2022 | 875,00 | Предоставление коммунальных услуг в полном объеме |
| 32 | Реконструкция напорного коллектора от КНС Донская до Камеры гашения по ул. Лазо (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2028 | 7330,2 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 33 | Реконструкция напорного коллектора от КНС Клименко, 22А до камеры гашения по ул. Вокзальная (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2027 | 92925,796 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 34 | Реконструкция напорного коллектора от КНС Садовая, 22 Б до Очистных сооружений (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2026 | 119774,969 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 35 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 2-я Восточная (ЛДК) до камеры гашения по ул. Проминского (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2029 | 58390,88 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 36 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 2ой Строитель до Очистных сооружений (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2028 | 42223,87 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 37 | Реконструкция напорного коллектора от КНС Маяковского до Очистных сооружений (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2028 | 6484,073 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 38 | Реконструкция КНС поселка 2-ой Строитель, производительностью 200 куб. м./час (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). |  | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2026 | 8847,49 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 39 | Реконструкция КНС поселка Гидролизный, производительностью 100 куб. м./час (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2026 | 8847,49 | Повышение качества и эффективности водоотведения |
| 40 | Проектирование и строительство новых очистных сооружений (в т.ч. разработка проектно – сметной документации). | г. Зима | Повышение качества и эффективности водоотведения | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2025 | 2025 | 796017 | Повышение качества и эффективности водоотведения Повышение качества и эффективности водоотведения |
|  | Итого: | 1204609,382 |

5.4. Перечень мероприятий в сфере электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Технические параметры | Источник финансирования | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция электрических сетей микрорайон Ангарский | г. Зима | 5,47 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Повышение надежности, технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, снижение аварийности |
| 2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Фидер № 14 | г. Зима | 1,2 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Обеспечение необходимого уровня надежности электроснабжения |
| 3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-36-ТП-58 | г. Зима | 1,5 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-118-ТП-58, ТП-53-ТП-39 | г. Зима | 0,45 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 5 | Строительство ВЛ-10 кВ «ТП-6-1-Песчанка» | г. Зима | 3,85 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 6 | Строительство линии электропередач в микрорайоне Молодежный с двумя тяговыми подстанциями | г. Зима | 8,0 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер № 10» | г. Зима | 11,7 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Повышение надежности, технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, снижение аварийности |
| 8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер № 5» | г. Зима | 2,0 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Повышение надежности, технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, снижение аварийности |
| 9 | Реконструкция ТП – 2, ул. Луначарского | г. Зима | 0,4 МВА | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Повышение надежности, технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, снижение аварийности |
| 10 | Реконструкция ТП - 107,27, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ | г. Зима | 1,03 МВА / 0,85 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Повышение надежности, технического уровня, улучшение технико-экономических показателей, снижение аварийности |
| 11 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 91, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ «Луначарского» от ТП-75 | г. Зима | 0,63 МВА / 1,12 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Обеспечение необходимого уровня надежности электроснабжения |
| 12 | Строительство КТП-400/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ул. Ломоносова | г. Зима | 0,4 МВА / 0,6 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 13 | Реконструкция ТП-38, КЛ-0,4 кВ | г. Зима | 0,4 МВА / 0,3 км | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | Обеспечение необходимого уровня надежности электроснабжения |

5.5. Перечень мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Технические параметры | Цель проекта | Источник финансирования | Начало | Конец | Общая стоимость на 2022 год, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО в секторе индивидуальной жилой застройки и приобретение контейнеров | г. Зима | 60 площадок / 120 контейнеров | Увеличение степени благоустройства города | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2019 | 2019 | 6730,38 | Улучшение санитарных условий содержания придомовых территорий |
| 2 | Строительство и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО в секторе индивидуальной жилой застройки и приобретение контейнеров | г. Зима | 207 площадок / 474 контейнера | Увеличение степени благоустройства города | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2021 | 2021 | 25954,60 | Улучшение санитарных условий содержания придомовых территорий |
| 3 | Строительство и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО в секторе индивидуальной жилой застройки и приобретение контейнеров | г. Зима | 16 площадок / 122 контейнеров | Увеличение степени благоустройства города | Средства бюджетов всех уровней; Внебюджетные источники | 2023 | 2023 | 3541,89 | Улучшение санитарных условий содержания придомовых территорий |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 36226,87 |  |